## Foglio1
ALLEGATO 5 - QUESTIONARIO TECNICO
QUESTIONARIO TECNICO GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI DI ASPIRAZIONE AD ULTRASUONI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L’ U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DELL’AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA” GARA N. 8728104 CIG 941049387C
Il sottoscritto…….....…………………….........................................., nato a………..……….................................….. Prov. …..., il..……..…..............., C.F..……...........……………..…, residente a ……..…………................................………. Prov…………, Via ..……………………................... n. ..............………, nella sua qualità di…..…….…………………………………………..(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza) dell’impresa………………………….................................………………, con sede legale a…….…................................…………. Prov…………. Via……….……….......................n. …..........., iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di……………………………………… al n.……………………………, C.F. Impresa…………................................…………, P. IVA ……………………………………
in riferimento alla procedura in epigrafe, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura, dichiara quanto segue
compilazione da parte dell'operatore economico
Specifiche minime: | Descrizione | Rif. documentazione tecnica
· Limitate dimensioni e peso (specificare);
· Deve essere dotato di interfaccia utente semplice: specificarne nel dettaglio le caratteristiche;
· Deve essere dotato di pedale multifunzione: specificarne nel dettaglio le modalità di funzionamento e di connessione all’ aspiratore ad ultrasuoni;
· Deve essere dotato di carrello;
· Ampiezza di vibrazione indicativamente compresa tra 0 e 300 μm (specificare);
· Irrigazione: specificare il range, gli step di incremento e eventuali funzioni particolari;
· Aspirazione: pressione negativa compresa indicativamente tra 0 e 600mmHg (specificare);
· Specificare flusso di aspirazione e eventuale possibilità di utilizzo del vuoto di sala;
Il presente documento va firmato digitalmente.