## Foglio1
Allegato 5 al Disciplinare di gara - Questionario Tecnico
FORNITURA DI ECOGRAFI PER LE UNITA’ OPERATIVE DI CHIRURGIA GENERALE DI VICENZA E ARZIGNANO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"
Operatore Economico partecipante alla gara:
Denominazione/Ragione Sociale Ditta
Codice Fiscale - Partita IVA
PER OGNI VOCE DESCRIVERE LA TECNOLOGIA E IL DOCUMENTO TECNICO CON L'ARTICOLO DI RIFERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA
Produttore
Fornitore
Codice prodotto/Modello commerciale
1. Ecografo multidisciplinare Color-Doppler di elevatissime prestazioni per applicazioni chirurgiche ed internistiche, basato su tecnologia completamente digitale
2. Modalità di lavoro: B-mode, M-mode, Doppler pulsato, Color doppler, Power doppler, Power, Doppler bidirezionale
3. Modalità di scansione: lineare, convex, phased array, radiale 360°
4. Monitor ad alta risoluzione (non inferiore a 19” ) regolabile in altezza tramite braccio snodato, con ampio angolo di visualizzazione
5. Ampia profondità di scansione
6. Seconda armonica tissutale di ultima generazione, dinamica, attiva su tutti i trasduttori
7. Sistema dedicato per l’ottimizzazione automatica dell’immagine B-mode
8. Sistema dedicato per l’ottimizzazione automatica dello spettro doppler
9. Zoom ad altissima definizione, sia in tempo reale che ad immagine congelata
10. Algoritmi dedicati alla riduzione del rumore di fondo, attivabili con tasto dedicato
11. Funzione “Compound spaziale”
12. Imaging trapezoidale con sonda lineare in B-mode
13. Modalità Triplex mode
14. Possibilità di rappresentare in simultaneo a monitor le informazioni morfologiche su una immagine e le stesse associate alla valutazione vascolare tramite color doppler sulla seconda immagine
15. Almeno 3 connettori attivi contemporaneamente per le sonde elettroniche, commutabili da tastiera
16. Elevato numero di preset programmabili
17. Dotato di tecnologia per color imaging vascolare aggiuntiva (preferibilmente basata su tecnologia non doppler, non angolo dipendente) ad elevata risoluzione e sensibilità (descrivere la tecnologia utilizzata)
18. Tecnologia dedicata a trasduttori lineari, che permetta in modo significativo di aumentare la capacità di penetrazione delle sonde ad alta frequenza
19. Dimensioni compatte per facilitare lo spostamento
20. Sistema semplice ed intuitivo con tastiera ergonomica multifunzionale regolabile in altezza
21. Possibilità di collegare la sonda radiale 360° dedicata alla proctologia
22. Modulo DICOM 3
23. Stampante B/N medicale
24. Sonde richieste per ogni sistema ecografico:
Num. 1 Sonda convex con banda di frequenza indicativa 1 - 5 MHz
Num. 1 Sonda lineare con banda di frequenza indicativa 2 - 12 MHz
Num. 1 Sonda radiale 360° del minor diametro possibile (preferibilmente <15 mm) dedicata alla proctologia
Num. 1 Sonda laparoscopica con 4 movimenti con banda di frequenza indicativa 5 - 10 MHz
Num. 1 Sonda intraoperatoria microconvex a T con banda di frequenza indicativa 5 - 10 MHz