## Foglio1
CIVAB | DESCRIZIONE | GRUPPO
AAC | ANALIZZATORE ANIDRIDE CARBONICA | D
AAE | ANALIZZATORE AUTOMATICO EMOCOLTURE | B
AAL | ANALIZZATORE ALCOOL | D
AAM | ANALIZZATORE AMINOACIDI | D
AAS | ANALISI STERILITA` AMBIENTALE, APPARECCHIO PER | E
AAU | ANALIZZATORE AZOTO UREICO | D
AAZ | ANALIZZATORE AZOTO | D
ABA | ABLATORE PER ARTERIECTOMIA | D
ABC | ABLAZIONE CARDIACA A MICROONDE, APPARECCHIO PER | D
ABD | IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER | D
ABE | ABLAZIONE ENDOMETRIALE, APPARECCHIO PER | D
ABH | ABLAZIONE CARDIACA A RADIOFREQUENZA, APPARECCHIO PER | D
ABM | ABLAZIONE TRANSURETRALE, SISTEMA PER | D
ABS | ASPIRATORE PER BIOPSIA | B
ACA | APEX CARDIOGRAFO | D
ACE | ANALIZZATORE CENTRIFUGO | D
ACF | ANALISI DELLE ACQUE, APPARECCHIO PER | D
ACG | ANALISI E DOCUMENTAZIONE DI GEL, SISTEMA PER | D
ACH | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | E
ACI | APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER | D
ACM | CAMPIONATORE AUTOMATICO | C
ACR | ANALIZZATORE CREATININA | D
ACV | ANALISI CINEMATICA, SISTEMI PER | D
ACV01 | SISTEMI GONIOMETRICI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO | D
ACV02 | SISTEMI INERZIALI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO | D
ACV03 | SISTEMI OPTOELETTRONICI A MARKER PASSIVI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO
ACV04 | SISTEMI OPTOELETTRONICI A MARKER ATTIVI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO | D
ACV05 | SISTEMI A ULTRASUONI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO | D
ACV06 | SISTEMI A CAMPI ELETTROMAGNETICI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO | D
ADG | ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMI PER | OUT
ADG01 | ANGIOGRAFO MOBILI PER ANGIOPLASTICA E CATETERIZZAZIONE | OUT
ADG02 | ANGIOGRAFO FISSI PER STUDI ANGIOGRAFOCI E CARDIOLOGICI | OUT
ADG03 | ANGIOGRAFO BIPLANARI | OUT
ADH | ANALISI PARAMETRO FISIOLOGICI DELLA PELLE, APPARECCHIO PER | E
ADI | ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA | E
ADJ | SALDATORE DI PIASTRE | E
ADL | SISTEMI PER ASPIRAZIONE DELL'OVOCITA | E
ADM | ADATTOMETRO | E
ADP | ANALIZZATORE DISCRETO PARALLELO | C
ADS | ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI | C
ADT | APPARECCHIO GERMICIDA AD UV INTERNI | E
ADV | AUSILIO PER LA RIEDUCAZIONE PROPRIOCETTIVA DELL'ARTO | E
ADZ | ANALISI DINAMOMETRICA DELLA FORZA MUSCOLARE, SISTEMA PER | D
AEC | ANALIZZATORE PROTESI ACUSTICHE | E
AED | ANALIZZATORE PER RADIOIMMUNOLOGIA | B
AEE | ANALISI E GESTIONE DI TRACCIATI EEG, SISTEMI PER | D
AEH | EMISSIONO OTOACUSTICHE, APPARECCHIO PER | C
AEL | ANALIZZATORE ELIO | D
AEM | ALGESIMETRO | D
AER | AEROSOL, APPARECCHIO PER | E
AEU | VALUTAZIONE DELLA VITALITA' PULPARE, APPARECCHIO PER | E
AEV | APERTURA PROVETTE, APPARECCHIO PER | E
AFC | ANALIZZATORE FECI | E
AFE | ANALIZZATORE FERRO | E
AFG | ARTERIOFLEBOGRAFO | A
AFH | ANALISI ELETTROMIOGRAFOCA, APPARECCHIO PER | D
AFI | ANALIZZATORE FIBRINOGENO | E
AFL | AFFILA LAME PER MICROTOMI | E
AFO | FOTOGRAFICA PER BIOIMMAGINI, APPARECCHIO | E
AFU | ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI | E
AGB | ANALIZZATORE PORTATILE PER DROGHE D'ABUSO | E
AGC | ANALIZZATORE GAS TOSSICI | E
AGM | AGGREGOMETRO | E
AGR | ANALIZZATORE GRUPPO SANGUIGNO | E
AHD | APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO FOTODINAMICO DEL SANGUE | D
AHF | APPARECCHIATURA PER TEST FOTOTERAPICI | D
AHI | DISCECTOMIA PERCUTANEA, APPARECCHIO PER | D
AIB | ASPIRATORE PER TROMBI | D
AIC | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | B
AIE | ANALIZZATORE IONOSELETTIVO PER ELETTROLITI | B
AIF | ACQUISIZIONE IN FLUOROSCOPIA DIGITALE, SISTEMA PER | B
AIO | ANALIZZATORE LATTE | D
ALA | AGITATORE DA LABORATOREO | E
ALC | ALLENATORE DI CONVERGENZA | E
ALF | DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO | E
ALI | ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA | OUT
ALI01 | ACCELERATORE LINEARI AD ENERGIA SINGOLA | OUT
ALI02 | ACCELERATORE LINEARI AD ENERGIA MEDIA E MULTIPLA | OUT
ALI03 | ACCELERATORE LINEARI AD ENERGIA ALTA E MULTIPLA | OUT
ALU | ANALIZZATORE PER URINOCOLTURA | D
ALZ | ANALIZZATORE PROTOSSIDO DI AZOTO | E
AMA | AMALGAMATORE | E
AMC | ANALIZZATORE MONOCANALE A FLUSSO CONTINUO | D
AMD | ANALIZZATORE MONOCANALE DISCRETO | D
AME | ANALIZZATORE MULTIPARAMETROCO SELETTIVO | B
AMF | ANALIZZATORE MULTIPLO A FLUSSO CONTINUO | B
AMM | ANALIZZATORE POTENZIOMETRICO DEI METALLI PESANTI | D
AMO | AMMONIEMIA, APPARECCHIO PER | C
AMR | ANALIZZATORE MONOSSIDO DI CARBONIO | E
AMS | AMNIOSCOPIO | A
AMV | ANALISI DEL MOVIMENTO, SISTEMI INTEGRATO PER | D
ANC | ANALIZZATORE CAMPIONI ISTOLOGICI | D
AND | ANALISI DELLA DIFFUSIONE, APPARECCHIO PER | E
ANF | AUSILIO DIAGNOSTICO PER ESAMI ALLA COLONNA VERTEBRALE | E
ANG | ANGIOGRAFO | B
ANI | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRO A PANNELLO MISTO P.O.C. | B
ANM | ANALISI MULTIPARAMETRICA, SISTEMA PER | E
ANS | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | C
ANU | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER NEUROSTIMOLATORE | E
AOD | ANALIZZATORE OSSIGENO DISCIOLTO | E
AOE | ANALIZZATORE OSSIDO DI ETILENE | D
AOS | ANALIZZATORE OSSIGENO | E
APC | ANALIZZATORE MARCATORI CARDIACI | D
APE | POTENZIALI EVOCATI, APPARECCHIO PER L'ANALISI DEI | D
APM | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORE | E
APO | ANALIZZATORE PULVISCOLO ATMOSFERICO | E
APR | AZOTO PROTEICO, APPARECCHIO PER | D
ARE | ARMADIO DELL'ELETTRONICA | B
ARI | MONITORAGGIO DELL'ARIA, APPARECCHIO PER | E
ARS | ARTERIOSCOPIO | A
ASC | ARTROSCOPIO | A
ASD | ANALIZZATORE SPETTRALE DOPPLER | D
ASE | ANALIZZATORE SPETTRALE EEG | D
ASF | ANALISI SFORZO, SISTEMI PER | D
ASN | ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER | C
ATA | ABLATORE TARTARO | E
ATT | AUTOTRASFUSIONE, APPARECCHIO PER | C
AUB | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | C
AUL | BISTURI AD ULTRASUONI | C
AUM | AUDIOMETRO | C
AUR | ANALIZZATORE URINE | B
AUT | AUTOCLAVE | C
AVP | ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA (CAMPIMETRO) | D
AVV | APPLICAZIONE FILI CHIRURGICI, APPARECCHIO PER | E
AZL | ANALIZZATORE DI SOGLIA PER IMPIANTO CARDIOSTIMOLATORE | D
BAC | BRACCIO ROBOTICO PER LABORATORIO D'ANALISI | C
BAE | BILANCIA ANALITICA | E
BCE | BIOREATTORE PER CELLULE EUCARIOTICHE | C
BET | BETATRONE | OUT
BGD | BETA/GAMMA DETECTOR | C
BIF | BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER | D
BIF01 | SISTEMI PER BIOFEEDBACK ELETTROMIOGRAFOCO | D
BIF02 | SISTEMI PER BIOFEEDBACK POSIZIONALE | D
BIF03 | SISTEMI PER BIOFEEDBACK DI TEMPERATURA | D
BIF04 | SISTEMI PER BIOFEEDBACK DEL SEGNALE ELETTRODERMICO | D
BIL | BILIRUBINOMETRO CUTANEO | D
BIM | BILIRUBINOMETRO | D
BLT | BLOTTING, APPARECCHIO PER | B
BNR | BIOLUMINOMETRO | D
BOC | BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO | D
BPN | BILANCIA PESA NEONATI | E
BPR | BILANCIA PRELIEVI | E
BRR | BRACHITERAPIA RADIANTE, SISTEMI PER | OUT
BRS | BRONCOSCOPIO | A
BST | BAROSTATO | E
BTE | BAGNO TERMOSTATICO | E
BTL | BILANCIA TECNICA | E
BUL | LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER | E
CAA | CAMERA PER AUDIOMETRIA | D
CAG | CALIBRATORE ANALIZZATORI GAS | E
CAH | CONSOLLE DI COMANDO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA | D
CAM | CALCIMETRO | E
CAP | CARICAMENTO AUTOMATICO PELLICOLE, SISTEMI PER | B
CAQ | CENTRALE DI MONITORAGGIO PER TRATTAMENTO DIALITICO | D
CAS | CAPILLARISCOPIO | E
CAT | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | B
CBI | CAPPA BIOLOGICA | C
CCA | COMPRESSORE CARDIACO | E
CCD | CALIBRATORE PER CAMPIONATORE D'ARIA | E
CCE | CONTATORE DIGITALE DI LEUCOCITI | D
CCO | CONTATORE DI COLONIE | E
CCR | CONTENITORE CRIOGENICO | E
CDH | CONTROLLO DELL'ENURESI, APPARECCHIO PER | E
CDP | CONSOLLE DI COMANDO PER STEREO-ENDOSCOPIA | D
CDU | ASSISTENZA VENTRICOLARE, SISTEMA PER | D
CEC | CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, SISTEMI PER | B
CED | CENTRALE DI COMANDO REMOTO PER ENDOSCOPIA | D
CEH | CRIOULTRASUONI TERAPIA, APPARECCHIO PER | E
CEM | CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI | E
CEN | CENTRIFUGA | E
CET | CESIOTERAPIA, APPARECCHIO PER | OUT
CEV | COMPRESSORE PER VENTILATORE POLMONARE | D
CFL | CROMATOGRAFO IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI | B
CFM | CITOFLUORIMETRO | B
CFR | COLLETTORE DI FRAZIONI | E
CGA | CONTAGLOBULI AUTOMATICO | B
CGD | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | B
CGE | CHIRURGIA OSTEO-IMPLANTARE AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | D
CGI | CARDIOGRAFO AD IMPEDENZA | D
CGL | CONGELAZIONE CONTROLLATA, APPARECCHIATURA PER | D
CGS | CONTAGLOBULI SEMIAUTOMATICO | B
CIC | CITOCENTRIFUGA | E
CIL | CICLOTRONE | OUT
CIN | CINECAMERA PER CARDIOANGIOGRAFIA | C
CIP | CAMERE IPERBARICHE | OUT
CIR | CAPPA ASPIRANTE | C
CIS | CISTOSCOPIO | A
CLA | CONGELATORE DA LABORATORIO | E
CLF | CONTROLLO PER POMPA DI INFUSIONE E A SIRINGA, SISTEMI DI | D
CLM | CLORURIMETRO | E
CLR | CALORIMETRO A SCANSIONE DIFFERENZIALE | D
CLS | COLONSCOPIO | A
CLU | CONTATORE CELLULARE | E
CMA | CAMPIONATORE ACQUE | E
CMI | COMPRIMITRICE | E
CMO | CENTRALE MONITORAGGIO | D
CMU | CAMERA MULTIFORMATO | C
CNO | CONTA RETICOLOCITI | E
CNR | CELLA MANIPOLAZIONE PREPARATI RADIOATTIVI | B
COA | COMPATTATORE PER ENDODONZIA | E
COM | COAGULOMETRO | D
CON | CONDUTTIMETRO | E
COO | CONCENTRATORE DI OSSIGENO | E
COP | CONTAPIASTRINE | E
COR | TRASPORTO MATERIALE ORGANICO, APPARECCHIO PER IL | E
COS | COLEDOCOSCOPIO | A
COU | COMPRESSORE PER RIUNITO DENTISTICO | E
CPA | CONTENITORE DI PARAFFINA | E
CPB | CONTATORE DI PARTICELLE BETA | D
CPI | CRIOSCOPIO | D
CPS | COLPOSCOPIO | D
CPU | CONTROPULSATORE AORTICO | B
CRA | COMPLESSO RADIOGENO | A
CRC | CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER | D
CRE | CENTRIFUGA REFRIGERATA | E
CRG | CONTATORE DI RAGGI GAMMA | C
CRI | CRIOSTATO | C
CRN | CRANIOSTATO | D
CRP | SISTEMI AUTOMATICO DI ELABORAZIONE DI CARIOTIPI | D
CRR | CENTRALINA PER APPARECCHIO PER RADIOLOGIA ENDORALE | C
CRY | CRIOCONSERVAZIONE, SISTEMA PER | C
CSF | CAPPA STERILE | E
CSL | CONTATORE A SCINTILLAZIONE E LUMINESCENZA | D
CSS | CROMATOGRAFO SU STRATO SOTTILE | B
CTA | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | C
CTE | COBALTO TERAPIA, APPARECCHIO PER | OUT
CTF | CARDIOTELEFONO | E
CTV | CATENA TV | B
CUS | CISTOURETROSCOPIO | A
CZT | CAMPIONATORE DI SPAZIO DI TESTA | E
DAC | DERMATOSCOPIO | E
DAF | DECALCIFICATORE AUTOMATICO AD ULTRASUONI | E
DAG | DATALOGGER, SISTEMA PER | E
DAH | DEFORMITA' VERTEBRALI, APPARECCHIO PER | E
DAN | DETECTOR MULTIMODALE PER INDAGINI DI LABORATORIO | D
DAO | DEGENERAZIONE MACULARE, PERIMETRO PER | D
DAZ | DOSIMETRO PER BRONCOSTIMOLAZIONE | D
DEE | DERMOTOMIA, APPARECCHIATURA PER | E
DEF | DEFIBRILLATORE | C
DEF01 | DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICI | C
DEF02 | DEFIBRILLATORE MANUALI | C
DEF03 | DEFIBRILLATORE AUTOMATICI | C
DEG | DERMOGRAFO | E
DEL | DIAGNOSI DELLO STATO FUNZIONALE BIOELETTRICO, APPARECCHIO PER | D
DEM | DENSIMETRO | E
DEO | DENSITOMETRO OSSEO | C
DEO01 | DENSITOMETRO OSSEI A RAGGI GAMMA | C
DEO02 | DENSITOMETRO OSSEI AD ULTRASUONI | C
DEO03 | DENSITOMETRO OSSEI A RX | C
DEP | DENSITOMETRO PER PELLICOLE RADIOGRAFOCHE | E
DET | DESORBITORE TERMICO | E
DIA | DIAFANOSCOPIO | E
DIC | DIATERMOCOAGULATORE | D
DII | DISINTEGRATORE DI AGHI | E
DIL | DILUITORE | E
DIM | DERMOIGROMETRO | E
DIV | DISTILLATORE A CORRENTE DI VAPORE | E
DMA | DIAFANOSCOPIO A MAGAZZINO | E
DMO | TERAPIA A MICROONDE, APPARECCHIO PER | E
DMP | DIAGNOSI MALATTIE PARADONTALI, APPARECCHIO PER | D
DOC | TERAPIA AD ONDE CORTE, APPARECCHIO PER | E
DOF | ELETTROCHIRURGIA OFTALMICA, APPARECCHIO PER | D
DOS | DOSATORE | E
DPR | DIALISI PERITONEALE, APPARECCHIO PER | B
DSI | DOSIMETRO | D
DTM | DENSITOMETRO | E
DUL | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | E
DUS | DUODENOSCOPIO | A
EAC | EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO PER | D
EAE | ESTRATTORE AUTOMATICO DI EMOCOMPONENTI | D
EAG | EVACUATORE DI GAS ANESTETICI | E
EAH | ELETTROPORAZIONE, APPARECCHIO PER | E
EAI | ELETTROTERAPIA PER DIATERMIA CAPACITIVA/RESISTIVA, APP. PER | E
EAM | ENDOSCOPIO PER IL DOTTO LACRIMALE | A
EAN | ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI | B
EAP | ELETTROFISIOLOGIA OCULARE, SISTEMA PER | D
EAR | EMOGASANALIZZATORE PER MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO | B
EAT | ESPOSIMETRO AUTOMATICO | B
EAU | ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER | B
EAV | ENDOSCOPIO PER INDAGINI AVANZATE | A
EBA | ELETTROBISTURI PER ENDOSCOPIA | D
EBD | ELETTROBISTURI AD ARGON | D
EBG | ELETTROBASOGRAFO | D
EBI | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | E
ECA | ENDOSCOPI PER IL DOTTO MAMMARIO | A
ECE | ECOENCEFALOGRAFO | C
ECG | ELETTROCARDIOGRAFO | C
ECG01 | ELETTROCARDIOGRAFO PER USO GENERALE | C
ECG02 | ELETTROCARDIOGRAFO PER DIAGNOSI AVANZATA | C
ECI | ELETTROCHEMIOTERAPIA, APPARECCHIO PER | D
ECL | ECOTOMOGRAFO PORTATILE | C
ECO | ECOOFTALMOGRAFO | C
ECS | ECOGASTROSCOPIO | A
ECT | ECOTOMOGRAFO | C
ECT01 | ECOTOMOGRAFO INTERNISTICI | C
ECT02 | ECOTOMOGRAFO PER USO CARDIOLOGICO | C
ECT03 | ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARI (INTERNISTICI E CARDIOLOGICI, ECC.) | C
ECU | ESTENSORE PER INNESTO CUTANEO | E
EEG | ELETTROENCEFALOGRAFO | D
EEL | EMOFLUSSIMETRO | D
EFA | EMOFLUSSIMETRO PER MONITORAGGIO DIALISI | D
EFC | ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER | B
EGA | EMOGASANALIZZATORE | B
EGM | ELETTROGUSTOMETRO | E
EGP | EMOGASANALIZZATORE PORTATILE | B
EGS | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIO | A
ELA | ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI | E
ELB | ELETTROBISTURI | C
ELF | ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER | E
ELM | ELASTOMETRO | E
ELT | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | E
EMD | EMODIALISI, APPARECCHIO PER | A
EME | ELETTROMASSAGGIATORE ENDORALE | E
EMG | ELETTROMIOGRAFO | D
EMM | EMOGLOBINOMETRO | D
EMO | EMOFILTRAZIONE, APPARECCHIO PER | D
ENG | VIDEO/ELETTRONISTAGMOGRAFO | D
ENS | ENCEFALOSCOPIO | A
EOM | EMOSSIMETRO | D
EOV | ESTRATTORE OSTETRICO A VUOTO | E
ERA | MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON | D
ERG | ELETTRORETINOGRAFO | D
ERS | ENDORADIOSCOPIO | A
ESC | ESTRATTORE SCHEGGE METALLICHE | E
ESF | ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLOGICI | D
ESK | ELETTROSHOCKTERAPIA, APPARECCHIO PER | E
ESM | ESOFTALMOMETRO | D
ESO | ESTRAZIONE SOLVENTI, APPARECCHIO PER | E
ESS | ESOFAGOSCOPIO | A
EVA | EVAPORATORE | E
EVM | EMOVELOCIMETRO | D
FAC | FACOEMULSIFICATORE | D
FAG | FONOANGIOGRAFO | E
FAH | FOTOTERAPIA A RAGGI ULTRAVIOLETTI, APPARECCHIO PER | E
FAI | MICROMOTORE PODOLOGICO | E
FAM | FOTOTERAPIA A LUCE VISIBILE, LAMPADA PER | E
FAN | FLUORANGIOGRAFO | B
FAP | FISIOTERAPIA APPARECCHIO PER | E
FAS | FARINGOSCOPIO | E
FAT | FISSATORE PER PREPARATI ISTOLOGICI | E
FAV | FOTOTERAPIA PER RISVEGLIO E DISORDINI STAGIONALI | E
FAZ | FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE | A
FBI | FRIGORIFERO BIOLOGICO | E
FCG | FONOCARDIOGRAFO | E
FCH | FOTOEPILAZIONE, APPARECCHIO PER | E
FCR | FUNZIONALITA' EPATICA, APPARECCHIO PER | D
FCS | FOTOCHERATOSCOPIO | E
FEP | FLUSSIMETRIA LASER, SISTEMI PER | D
FES | SISTEMI PER STIMOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE | D
FES01 | STIMOLATORE PERINEALI | D
FES02 | STIMOLATORE PER IL SOLLEVAMENTO E IL CAMMINO | D
FES03 | STIMOLATORE PER IL CYCLING | D
FES04 | STIMOLATORE PER LA PRENSIONE | D
FES05 | STIMOLATORE A CONTROLLO MIOELETTRICO | D
FFI | FOTOMETRO A FIAMMA | D
FGA | FLUSSIMETRO PER GAS | E
FIB | FIBRILLATORE | E
FLA | FOTOCOAGULATORE LASER | B
FLM | FLUORIMETRO | D
FLR | FLUOROFOTOMETRO | D
FLS | FLUOROSCOPIA, APPARECCHIO PER | B
FLT | FILTRAZIONE, SISTEMA PER | E
FLU | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | D
FOA | FOTOMETRIA, APPARECCHIO PER | D
FOC | FOTOCAMERA | E
FOM | FOTOMETRO | E
FON | FONOMETRO | E
FOS | FOTOSTIMOLATORE | E
FOT | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | E
FRE | FRIGOEMOTECA | D
FRF | FRONTIFOCOMETRO | E
FSE | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | E
FSR | FRESA CORNEALE | E
FTC | FOTOCOAGULATORE | D
FTR | FORNO PER TERAPIA RIABILITATIVA | E
FUM | FUMI, ANALIZZATORE DI | D
GAG | REGISTRATORE HOLTER DEL PH GASTROESOFAGEO | D
GCC | GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA | OUT
GCC01 | GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A SINGOLA TESTATA - SENZA ACQUISIZIONE "TOTAL BODY" | OUT
GCC02 | GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A SINGOLA TESTATA - CON ACQUISIZIONE "TOTAL BODY" | OUT
GCC03 | GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A TESTATA MULTIPLA - SENZA ACQUISIZIONE "TOTAL BODY" | OUT
GCC04 | GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A TESTATA MULTIPLA - CON ACQUISIZIONE "TOTAL BODY" | OUT
GCG | GASCROMATOGRAFO | B
GDS | GASTRODUODENOSCOPIO | A
GEC | SISTEMI PER L'ANALISI E LA GESTIONE DI TRACCIATIECG | E
GFL | GASTROSCOPIO | A
GLI | GLICEMIA, APPARECCHIATURA PER | E
GMO | GAMMA CAMERA MOBILE | OUT
GPR | GINNASTICA PASSIVA RIABILITATIVA, APPARECCHIO PER | E
GRD | GRUPPO RADIOLOGICO | B
GSP | GAS ESPIRATI, ANALIZZATORE DI | E
GTT | SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA | OUT
GUT | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | B
IAC | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | D
IAD | ILLUMINAZIONE ENDOBULBARE, APPARECCHIO PER | E
IAF | ILLUMINATORE CHIRURGICO ALL'INFRAROSSO | E
IAG | INIETTORE ANGIOGRAFICO | C
IAH | INFUSIONE INTRAOSSEA. APPARECCHIO PER | E
IAL | STIMOLATORE OTO-CALORICO | E
IAP | INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA | D
IAR | IMMAGINI POLMONARI FUNZIONALI, APPARECCHIO PER | D
IAS | INIETTORE MULTIPLO DI MEZZI DI CONTRASTO | C
ICA | IGIENE DELL'ORECCHIO, APPARECCHIO PER | E
ICO | INIETTORE PER CLISMI OPACHI | D
IDE | IDRODISSETTORE | E
IDG | IDROGINNASTICA ED IDROTERAPIA, SISTEMI PER | E
IGA | INSUFFLATORE DI GAS | D
IGC | INTEGRITA` GUANTI CHIRURGICI, CONTROLLO DELLA | E
IIM | INTENSIFICATORE DI IMMAGINE | B
ILL | INTOLLERANZA AL LATTOSIO, APPARECCHIO PER | E
IMM | IMPEDENZOMETRO | D
IMP | IMPEDENZA CORPOREA, ANALIZZATORE DI | D
INC | INCUBATORE | E
INF | UNITA' PER ANALISI SPETTROFOTOMETRICA A INIEZIONE DI FLUSSO | C
INN | INCUBATRICE NEONATALE | D
INN01 | INCUBATRICI NEONATALI FISSE | D
INN02 | INCUBATRICI NEONATALI DA TRASPORTO | D
INT | INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO | D
IOF | IONOFORESI, APPARECCHIO PER | E
IRA | IRRADIATORE BIOLOGICO | C
IRM | INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA | C
IRR | IRRIGATORE | E
ISS | ISTEROSCOPIO | C
IST | ISTEROSUTTORE | D
ITM | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | D
ITO | IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTI-DISTRETTUALE, APPARECCHIO PER | D
ITV | IPOTERMIA INTRAVASCOLARE, APPARECCHIO PER | E
IUV | IRRAGGIATORE DI ULTRAVIOLETTI | E
JBX | JUKE BOX DI DISCHI OTTICI | B
LAC | LETTORE PRODOTTI FINALI AMPLIFICAZIONE | D
LAD | SISTEMI ANTIDECUBITO | E
LAG | LETTORE PER IMMUNOEMATOLOGIA | D
LAH | LDL AFERESI, APPARECCHIO PER | C
LAI | FONTE LUMINOSE | D
LAN | LETTORE PER SISTEMA GENETICO | C
LAO | LASER ODONTOIATRICO PER DIAGNOSI CARIE | D
LAP | LOCALIZZATORE DI FORAME APICALE | D
LAR | LOCOMOZIONE ASSISTITA, SISTEMI PER | E
LAS | LAPAROSCOPIO | C
LAT | LASER MULTIPIATTAFORMA | B
LAU | LETTORE HOLTER DEI PARAMETRI URODINAMICI | D
LAV | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | C
LAZ | LETTO PER PAZIENTI IMMOBILIZZATI | E
LBC | LAMPADA PER SBIANCAMENTO DENTALE | E
LBD | LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI | E
LCA | LETTORE HOLTER CARDIOVASCOLARE | E
LCC | STAZIONE DI LAVAGGIO PER INDAGINI CELLULARI E/O MOLECOLARI | E
LCD | LOCALIZZATORE DI VASI SUPERFICIALI | D
LCE | LAVAGGIO A CALDO DEI CIRCUITI PER L'EMODIALISI | D
LCF | LINFOSCINTIGRAFO | OUT
LCH | LASER CHIRURGICO | A
LCH01 | LASER CHIRURGICO AD ECCIMERI | A
LCH02 | LASER CHIRURGICO AL MONOSSIDO DI CARBONIO | A
LCH03 | LASER CHIRURGICO AD OLMIO | A
LCH04 | LASER CHIRURGICO AL KRYPTON | A
LCH05 | LASER CHIRURGICO AD ANIDRIDE CARBONICA | A
LCH06 | LASER CHIRURGICO A STATO SOLIDO DPSS | A
LCH07 | LASER CHIRURGICO DYE | A
LCH08 | LASER CHIRURGICO AD ELIO/NEON | A
LCH09 | LASER CHIRURGICO AI VAPORI DI RAME | A
LCH10 | LASER CHIRURGICO AD ARGON/KRYPTON | A
LCH11 | LASER CHIRURGICO KTP | A
LCH12 | LASER CHIRURGICO DYE/ALEXANDRITE | A
LCH13 | LASER CHIRURGICO AD ARGON | A
LCH14 | LASER CHIRURGICO AD ERBIO | A
LCH15 | LASER CHIRURGICO AL RUBINIO | A
LCH16 | LASER CHIRURGICO A DIODI | A
LCH17 | LASER CHIRURGICO AL NEODIMIO | A
LCH18 | LASER CHIRURGICO AD ELIO/CADMIO | A
LCL | LAVAGGIO CELLULARE, APPARECCHIO PER | D
LDA | LETTORE DELLA DENSITÀ OTTICA BATTERICA | E
LDB | BECCO BUNSEN | E
LDC | LAMPADA RAGGI INFRAROSSI PEDIATRICA | E
LDF | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | E
LDP | LETTORE PER DOSIMETRO PERSONALI | D
LEA | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | D
LEH | LETTORE HOLTER EEG | E
LEM | LIPOSUZIONE, SISTEMI PER | E
LEP | MISURATORE AUTOMATICO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE | D
LEP01 | MISURATORE NON INVASIVI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA OSCILLOMETROCI | D
LEP02 | MISURATORE NON INVASIVI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA - ALTRI | D
LFD | LASER SCANNER PER IMMAGINI | C
LFE | LAMPADA A FESSURA | E
LFR | LAMPADA FRONTALE | E
LFS | LAVATRICE PER ENDOSCOPI | C
LGR | LAVAGGIO GLOBULI ROSSI, APPARECCHIO PER | D
LHO | LETTORE HOLTER | E
LHP | RILEVATORE PER CROMATOGRAFIA | C
LIC | LETTORE PER IMMUNOCHIMICA | D
LIE | LITOTRITORE ENDOSCOPICO | A
LIE01 | LITOTRITORE ENDOSCOPICI ELETTROMECCANICI | A
LIE02 | LITOTRITORE ENDOSCOPICI A ULTRASUONI | A
LIE03 | LITOTRITORE ENDOSCOPICI ELETTROIDRAULICI | A
LIL | LITOTRITORE ENDOSCOPICO LASER | A
LIO | LIOFILIZZATORE | E
LIR | LAMPADA RAGGI INFRAROSSI | E
LIT | LITOTRITORE EXTRACORPOREO | OUT
LLA | ANALIZZATORE ACIDO LATTICO | D
LMB | LETTORE DI MICROFILM PER BIOIMMAGINI | E
LMD | LAVAGGIO DEI MANIPOLI, APPARECCHIO PER | D
LPE | LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO | E
LRI | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | D
LRP | LETTO PER TERAPIA ROTATIVA IN POSIZIONE PRONA | E
LRS | LARINGOSCOPIO | E
LSC | LAMPADA SCIALITICA | E
LSC01 | LAMPADA SCIALITICHE FISSE | E
LSC02 | LAMPADA SCIALITICHE MOBILI | E
LSS | LARINGOSTROBOSCOPIO | B
LTE | LASER TERAPEUTICO | B
LTL | LETTO PER TILT TEST | E
LTR | LETTO PER TRAZIONI | E
LTT | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | D
LUI | LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI-INFRAROSSI | E
LUS | LETTO PER USTIONATI | E
LUV | LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI | E
MAA | MANTELLO RISCALDANTE | E
MAC | MAPPE CEREBRALI, SISTEMI PER | D
MAG | MAMMOGRAFO | B
MAG | MAMMOGRAFO CONVENZIONALI | B
MAG | MAMMOGRAFO DIGITALI | OUT
MAI | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | C
MAM | MINERALIZZATORE A MICROONDE | E
MAT | MAGNETOTERAPIA, APPARECCHIO PER | E
MAU | MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE,APPARECCHIO PER | D
MAZ | SISTEMI DI LAVAGGIO-DECONTAMINAZIONE DI DM DI GRANDI DIM. | C
MBG | MISURA DELLA PRESSIONE ESERCITATA DA UN BENDAGGIO, SISTEMA P | E
MBP | MONITORAGGIO TESSUTO CEREBRALE, SISTEMI PER | D
MCB | MICROSCOPIO DIGITALE DA LABORATORIO | E
MCD | MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI | E
MCF | MICROENDOSCOPIO OFTALMICO | B
MCH | MICROCHERATOMO LASER | B
MCN | MICROINIETTORE | E
MCT | MICROTOMO | C
MCV | MONITORAGGIO DELLA MICROINIEZIONE INTRAOVOCITARIA, SIST. PER | D
MCX | MONITOR DI PERFUSIONE IN LINEA (PER CIRC. EXTRACORPOREA) | D
MCZ | MODULO DI SINCRONIZZAZIONE PER RISONANZA MAGN. FUNZIONALE | C
MDC | MISURATORE DOPPLER DELLA GITTATA CARDIACA | D
MDH | MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA, APPARECCHIO PER | E
MDI | MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD | E
MDP | MISURATORE INVASIVO DELLA PRESSIONE | D
MEC | MONITOR PRESSORIO PER SINDROME COMPARTIMENTALE | D
MEG | MISCELATORE PER REAGENTI A SCARICA ELETTROSTATICA | E
MEH | MISURATORE COLORE DENTALE, APPARECCHIATURA PER | E
MEL | MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE | C
MES | MEDIASTINOSCOPIO | B
MET | METABOLISMO, APPARECCHIO PER | D
MFC | MONITOR FUNZIONALITA' CEREBRALI | D
MFE | MONITOR FETALE | D
MGC | MISURATORE GITTATA CARDIACA | D
MGE | MONITORAGGIO EPILESSIA, SISTEMA PER | D
MGU | MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA, SISTEMI PER | D
MHA | MICROCHERATOMO A MICROLAME | D
MIC | SISTEMI POLIGRAFICA PER STUDI EMODINAMICI | D
MIE | MICROCAMERA CLIMATICA | D
MIR | MICROSCOPIO A SCANSIONE LASER | A
MIT | MICROTITOLATORE | E
MLA | MOLINO DA LABORATORIO | E
MLE | MONTASCALE | E
MLL | MICRODISSEZIONE CELLULARE, SISTEMA PER | E
MLS | MISCELATORE DI LIQUIDI PER SVILUPPATRICE | B
MME | MANIPOLO MOTOREZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | C
MMN | MICROMANIPOLATORE | D
MMO | MONITOR PER MOVIMENTO OCULARE | D
MNU | MONITORAGGIO DEL SISTEMI NERVOSO, SISTEMI PER IL | D
MOA | MONITOR PER APNEA | D
MOL | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATOREO | E
MON | MONITOR MULTIPARAMETRICO | C
MON1 | MONITOR MULTIPARAMETRICI AL POSTO LETTO | C
MON2 | MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI/PORTATILI | C
MOP | MICROSCOPIO OPERATORIO | B
MOR | MICROSCOPIO PER OTORENOLARINGOIATRIA | D
MOV | MOVIOLA PER BIOIMMAGINI | D
MPC | MISURATORE DI PRESSIONE INTRACRANICA | D
MPE | ANALISI FUNZIONALITA' ESOFAGEA, SISTEMI PER | D
MPH | MONITOR PER PH GASTRICO | D
MPR | MAPPATURA CARDIACA, APPARECCHIO PER | D
MPS | MISURATORE DI PRESSIONE DEL FLUIDO CEREBRO-SPINALE | D
MPT | MONITOR PER PH FETALE | D
MRC | MORCELLATORE | E
MRO | MICRODIATERMOCOAGULATORE OFTALMICO | D
MRP | STEREOTASSI E NEURORADIOCHIRURGIA SISTEMA DI RIFERIMENTO PER | OUT
MRT | MISURATORE DI RESISTENZA ELETTRICA TRANSEPITELIALE | D
MRY | ANALIZZATORE DI MICROARRAYS | B
MSA | MISCELATORE DI SACCHE | E
MSO | MEDICAZIONE SOTTO VUOTO, APPARECCHIO PER | E
MSR | MESOTERAPIA, APPARECCHIATURA PER | E
MSS | MICROSCOPIO SPECULARE | E
MST | MASTOSUTTORE | E
MTE | MISURATORE TEMPI DI REAZIONE | E
MTR | MONITOR TRANSCUTANEO PO2/PCO2 | C
MTV | MONITOR PER VISUALIZZAZIONE E/O REFERTAZIONE DI BIOIMMAGINI | E
MTV01 | MONITOR PER REFERTAZIONE DI BIOIMMAGINI | E
MTV02 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | E
MUF | MUFFOLA | E
MVA | MONTA VETRINO AUTOMATICO | E
MVN | MONITOR PER VENTILAZIONE | D
NCI | NEUROSCOPIO | B
NEM | ANALIZZATORE NEFELOMETROCO PER IMMUNOCHIMICA | B
NFS | NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO | A
NRI | NEFROSCOPIO | B
NUL | NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI | E
NUP | NUTRIPOMPA | E
OAD | OCCHIALI OPERATORI DI INGRANDIMENTO | E
OAM | OSSIDO NITRICO ESPIRATO, MISURATORE PER | D
OAN | OSSIMETRO SOTTOCUTANEO | E
OCB | OSSIMETRO CEREBRALE | D
OCE | OSSIGENATORE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA | E
OCP | OTOSCOPIO PER ORECCHIO MEDIO | E
OFM | OFTALMOMETRO | D
OFS | OFTALMOSCOPIO | E
OIN | OSSIMETRO INTRACARDIACO | E
OLM | OLFATTOMETRO | D
OMO | OMOGENEIZZATORE/DISSOCIATORE TISSUTALE | E
ONI | OCCHIALI PER NISTAGMO | E
ONO | OSSIDO NITRICO, EROGATORE DI | E
OOR | PULSOSSIMETRO | C
OPM | OPTOMETRO | E
ORG01 | ORTOPANTOMOGRAFO CONVENZIONALI | B
ORG02 | ORTOPANTOMOGRAFO DIGITALI | A
OSM | OSMOMETRO | E
OTS | OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATOREALE | E
OZO | OZONO TERAPIA, APPARECCHIO PER | E
PAC | POLMONE D'ACCIAIO | OUT
PAD | PREPARATORE LIQUIDO DI DIALISI | E
PAE | PROFILASSI DENTALE, APPARECCHIO PER | D
PAF | PREPARATORE PER CITOFLUORIMETRIA | E
PAH | PACHIMETRO | E
PAM | PINZA RISCALDATA | E
PAP | PREPARATORE AUTOMATICO PIASTRE | E
PAR | PANCREAS ARTIFICIALE | C
PAS | SISTEMI PASSAMALATI | C
PAT | TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER | D
PAU | PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER | E
PAV | PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI | E
PAX | TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI, SISTEMI PER | OUT
PAY | PREPARATORE DI MICROARRAYS | D
PAZ | PREPARATORE NUTRIZIONALE | D
PBN | PREPARATORE DI COLLA FIBRINA | E
PCE | CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO | D
PCE01 | CARDIOSTIMOLATORE TRANSESOFAGEI | D
PCE02 | CARDIOSTIMOLATORE INVASIVI | D
PCE03 | CARDIOSTIMOLATORE TRANSTORACICI | D
PCF | PROGRAMMATORE PER VALVOLA IDROCEFALICA | E
PCG | POTENZIALI EVOCATI SOMATOSENSORIALI, SISTEMI INTEGRATI PER | D
PCH | PUNTO DI FUSIONE, APPARECCHIO PER | E
PCL | PROCTOSCOPIO A ULTRASUONI | E
PCM | PREPARATORE DEI CAMPIONI PER L'ANALISI CROMOSOMICA | E
PCO | PLETISMOGRAFO CORPOREO | D
PCS | ANALISI DINAMICA, SISTEMI PER | D
PCS01 | PIATTAFORME DINAMOMETRICHE | D
PCS02 | SUOLETTE A MATRICI DI SENSORI | D
PCS03 | PEDANE A MATRICI DI SENSORI | D
PCT | PLICOMETRO | E
PDA | PRODUTTORE GAS RADIOATTIVO | C
PDG | PRODUTTORE DI GHIACCIO | E
PDH | PRODUZIONE D'ARIA CALDA, APPARECCHIO PER | E
PDI | MICROINFUSORE PORTATILE | E
PDI01 | MICROINFUSORI PORTATILI PER INSULINA | E
PDI02 | MICROINFUSORI PORTATILI PER LA TERAPIA DEL DOLORE | E
PDI03 | MICROINFUSORI PORTATILI PER DOBUTAMINA | E
PDL | POSIZIONAMENTO E SORVEGLIANZA DEL PAZIENTE, SISTEMA PER | E
PDM | PREPARATORE DI CAMPIONI A MONOSTRATO | E
PDR | POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI, APPARECCHIO PER | D
PDS | PODOSCOPIA, SISTEMI PER | E
PEA | PUPILLOMETRIA, APPARECCHIO PER | E
PEG | POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI, SISTEMI INTEGRATI PER | D
PEH | POLARIMETRIA LASER, APPARECCHIO PER | C
PEI | POTENZIALI EVOCATI SOMATOSENSORIALI, APPARECCHIO PER | D
PEP | POMPA PER EPARINA | D
PER | POMPA PER VUOTO | E
PES | PELVISCOPIO | B
PFT | PARAFFINOTERAPIA, SISTEMI PER | E
PHM | PH-METRO | E
PID | PRODUZIONE DI IDROGENO E/O ALTRI GAS, APPARECCHIO PER | E
PIN | POMPA DI INFUSIONE | E
PLE | PROCESSATORE DI GEL ELETTROFORETICI | E
PLG | PLETISMOGRAFO | D
PNM | PEDANA A NASTRO MOBILE | E
PNU | PROGRAMMATORE PORTATILE PER NEUROSTIMOLATORE | E
POF | POLAROGRAFO | D
POG | POLIGRAFO | D
POM | POLARIMETRO | E
POO | POLTRONA OPERATORIA | D
POS | POLISONNIGRAFO | D
PPC | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | D
PPE | POMPA PERISTALTICA | E
PPM | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO A PANNELLO MISTO | B
PPT | POLTRONA PER TERAPIA | E
PRA | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | B
PRD | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | B
PRM | PROIETTORE / TAVOLA OPTOMETRICA | E
PRP | PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA | E
PRR | PRINTATRICE | E
PRS | PROCTOSCOPIO | E
PRT | PIANO DI RADIOTERAPIA, SISTEMI PER L'ELABORAZIONE | OUT
PSA | POMPA SANGUE | C
PSC | POSIZIONAMENTO ELETTRODI DI STIMOLAZIONE CEREBRALE, SISTEMI | D
PSD | PROCTOSIGMOIDOSCOPIO | E
PSI | POMPA A SIRINGA | E
PSO | PENSILE PER SALA OPERATOREA E TERAPIA INTENSIVA | E
PST | PIASTRA RISCALDANTE | E
PSV | PIATTAFORMA STABILOMETRICA PER VALUTAZIONE VESTIBOLARE | D
PTG | PNEUMOTACOGRAFO | D
PTP | PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER | E
PTT | PREPARATORE DI TERRENI | E
RAC | RILEVATORE DI SCINTILLAZIONE | E
RAF | RISCALDATORE PER INFUSIONE | E
RAG | RIABILITAZIONE COGNITIVA, APPARECCHIO PER | E
RAH | RIMOZIONE DELLE SECREZIONI, APPARECCHIO PER | E
RAI | RADIOBISTURI | D
RAL | RISCALDATORE DI PROVETTE | E
RAM | RINOANEMOMETRO | E
RAN | RADIOTERAPIA INTRAVASCOLARE, SISTEMI PER | OUT
RAO | REGISTRATORE HOLTER DEI PARAMETRI CARDIOVASCOLARI | D
RAS | RIPARTITORE DI DOSE AUTOMATICO | E
RAT | RADIOTERAPIA, APPARECCHIO PER | OUT
RAU | UNITÀ DI CONTROLLO PER NEBULIZZATORE DI COLLA SIGILLANTE | E
RAZ | RIABILITAZIONE PNEUMOTORACICA, APPARECCHIO PER | E
RBZ | BRACCIO ROBOTIZZATO PER VIDEOENDOSCOPIO | B
RCA | REGISTRATORE SU CARTA | E
RCD | RISCALDATORE OTTICHE | E
RCH | REGOLATORE DI PRESSIONE PER CUFFIA ENDOTRACHEALE | E
RCL | RIFRATTOMETRO CLINICO | D
RCP | RIGENERAZIONE E TRATTAMENTO DERMICO, APPARECCHIATURA PER | D
RCS | RIMOZIONE CEMENTO PER PROTESI, APPARECCHIATURA PER | E
RCU | RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE, SISTEMA PER | OUT
RCZ | RILEVAMENTO DELLE SECREZIONI, APPARECCHIO PER | D
RDB | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | D
RDC | RIUNITO PODOLOGICO | E
RDE | RIUNITO DENTISTICO | E
RDG | SISTEMI PER RADIOCHIRURGIA | OUT
RDI | REGOLATORE DI INFUSIONE | E
REA | SISTEMI HOLTER PER PARAMETRO METABOLICI E DI ATTIVITA' FISICA | D
REG | REOGRAFO | D
REI | RETINOGRAFO | D
REN | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | C
REN01 | RADIOLOGIA ENDORALE CONVENZIONALE, APPARECCHIO PER | C
REN02 | RADIOLOGIA ENDORALE DIGITALE, APPARECCHIO PER | C
RES | RESECTOSCOPIO | E
RGU | RILEVATORE DI GLUTARALDEIDE E FORMALDEIDE | E
RHE | REGISTRATORE HOLTER EEG | D
RHG | REGISTRATORE HOLTER EGG | D
RHO | REGISTRATORE HOLTER ECG | D
RHP | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | D
RHU | REGISTRATORE HOLTER PER PARAMETRI URODINAMICI | D
RIE | RINOMETRO | D
RIL | RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI | C
RIO | RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO | E
RIR | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | E
RIS | RINOSCOPIO | E
RIU | RIUNITO OFTALMOLOGICO | E
RLO | RECUPERO LIQUIDI ORGANICI, APPARECCHIO PER | E
RMA | RESPIRATORE MANUALE | D
RMM | RINOMANOMETRO | E
RMS | MANOMETRIA GASTROENTEROLOGICA, APPARECCHIO PER | D
RNG | RENOGRAFO | D
ROS | RETTOSCOPIO | E
RPI | REGOLATORE DELLA PRESSIONE INTRAOCULARE | D
RPR | RIPRODUTTORE DI PELLICOLE RADIOGRAFOCHE | C
RRN | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | E
RSA | RISCALDATORE SANGUIGNO | E
RSL | RICICLATORE DI SOLVENTI | E
RTP | ACCELERATORE LINEARI INTRAOPERATORE | OUT
RTS | RETINOSCOPIO | D
RVS | TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI | E
RXD | RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA, APPARECCHIO PER | C
SAA | SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO | B
SAE | STUFA ASCIUGA GESSI | E
SAG | STATIVI PER ANGIOGRAFIA | B
SAH | SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER | E
SAI | SEGA PER GESSI | E
SAN | SISTEMI LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | E
SAO | SCREENING BATTERI, APPARECCHIO PER | D
SAP | STIMOLATORE PER AGOPUNTURA | E
SAQ | IL TRATTAMENTO FOTODINAMICO DEL SANGUE, APPARECCHIO PER | E
SAR | STIMOLATORE SUDORE | E
SAS | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | E
SAU | STIMOLATORE AUDITIVO E/O VISIVO DIAGNOSTICO O RIABILITATIVO | E
SAY | SISTEMA DI RECORD/VERIFY PER RADIOTERAPIA | OUT
SBC | SISTEMI ROBOTICO PER CHIRURGIA MININVASIVA | OUT
SBD | SISTEMI PER FLEBOTOMIA ENDOSCOPICA CON TRANSILLUMINAZIONE | D
SBG | SISTEMA ROBOTIZZATO PER LA GESTIONE DI CATETERI | OUT
SBM | SERVER PER BIOIMMAGINI | C
SBO | SISTEMA PER LA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO | E
SBU | SISTEMA DI POSIZIONAMENTO/IMMOBILIZZAZIONE A SCHIUMA | E
SCA | SPIROMETRO A CAMPANA | D
SCC | SCAMBIATORE DI CALORE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA | D
SCE | SEPARATORE CELLULARE | B
SCF | SONDA ECOGRAFICA | C
SCG | SCREENING DELLA CERVICE UTERINA, SISTEMA PER | D
SCH | SCHERMOGRAFIA, APPARECCHIO PER | C
SCL | STATIVI A COLONNA PER APPARECCHIOO RADIOLOGICO | D
SCM | SISTEMI POLIGRAFICA PER STUDI ELETTROFISIOLOGICI | D
SCN | SCANNER INTRAOPERATORIO A RADIOISOTOPI | B
SCO | STIMOLATORE DI CRESCITA OSSEA | E
SCP | SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA | OUT
SCQ | SISTEMA DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINI MOLECOLARI | OUT
SCS | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | E
SCV | SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE CON POMPA A VUOTO | D
SCZ | SISTEMA LASER PER CORREZIONE VISIVA, ABERROMETRO PER | D
SDA | SEDIMENTO URINARIO, APPARECCHIATURA PER | E
SDD | SALDATORE DI TUBI | E
SDE | MODULI DI ACQUISIZIONE IMMAGINO ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA | C
SDF | STAZIONE DI IDENTIFICAZIONE | E
SDG | SISTEMI DI DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTIBILE | OUT
SDH | SCALDASACCHE A SECCO | E
SDI | STUDIO DELLE NEUROPATIE AUTONOMICHE, SISTEMI PER LO | D
SDN | STEREOTASSI E NEURORADIOCHIRURGIA, SISTEMI DI | OUT
SDO | SISTEMI PER FACO-VITRECTOMIA | D
SDP | SENSITOMETRO E DENSITOMETRO PER PELLICOLE RADIOGRAFOCHE | E
SDT | TELERADIOGRAFO DIGITALI DIRETTI | OUT
SDV | NEUROSTIMOLATORE IMPIANTABILE | E
SDZ | SISTEMI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA STEREOTASSICA | B
SEC | STIMOLATORE ELETTROANALGESICO DELLA COLONNA VERTEBRALE | E
SEF | SISTEMA DI ESPRESSIONE PROTEICA RAPIDA | OUT
SEG | SERIOGRAFO | C
SEH | DISTACCO SPIRALI PER ANEURISMI CEREBRALI, APPARECCHIO PER | D
SEI | GENERATORE DI LESIONO INTRACEREBRALI A RADIOFREQUENZA | D
SES | STUFA ESSICCATRICE | E
SET | SISTEMI ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | E
SEZ | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI | B
SFA | STIMOLATORE FACCIALE | E
SFC | SPETTROFOTOMETRO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA | C
SFD | SISTEMI POLIGRAFICA CARDIOLOGICO COMPLETO | D
SFG | STAZIONE DI IDENTIFICAZIONE PER STRUMENTARIO ED ENDOSCOPI | E
SFM | SPETTROFOTOMETRO | C
SFN | SISTEMA RADIOGRAFICO POLIFUNZIONALE SU PELLICOLA | C
SFU | SPETTROFOTOMETRO A FLUORESCENZA | C
SGA | APPARECCHIATURA PER DISSEZIONE IN AUTOPSIA | D
SGC | SISTEMI POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE | OUT
SGD | SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLE DONAZIONI | OUT
SGE | VALUTAZIONE DELLA SOGLIA PERCETTIVA, APPARECCHIO PER | D
SGF | SISTEMI COMPLETO PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA | D
SGL | STAZIONE DI TAGLIO PER CAMPIONI ISTOLOGICI | E
SGN | SISTEMI MOTORIZZATO PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA | C
SGO | SISTEMI DI NAVIGAZIONE PNEUMOLOGICA | B
SGR | SISTEMI DI NAVIGAZIONE CHIRURGICA | B
SGT | SEPARAZIONE CELLULARE IMMUNOMAGNETICA, APPARECCHIO PER | B
SGZ | SISTEMI PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA STEREOTASSICA | B
SHC | SISTEMI HOLTER MULTI-DISCIPLINARE | D
SHD | SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA MULTIDISCIPLINARE | C
SHE | SCALDASACCHE | E
SHL | SCHERMO DI HESS | E
SHO | SISTEMI HOLTER EEG | D
SHU | SISTEMI MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA | C
SIB | SISTEMA PER ANALISI BAROPODOMETRICHE | D
SIF | INTERFEROMETRO TISSUTALE ONCOLOGICO | D
SIG | SEPARATORE DI AMALGAMA | E
SIH | SISTEMI MOTOREZZATO PER NEUROCHIRURGIA | C
SIO | STIMOLATORE LASER | C
SIP | SINTETIZZATORE DI PEPTIDI | OUT
SIR | STIMOLATORE CARDIACO PER ELETTROFISIOLOGIA | D
SIS | SIGMOIDOSCOPIO | D
SIV | SISTEMA COMPLETO DI TELEMETRIA PER PARAMETRI VITALI | D
SLD | SOLLEVATORE E DEAMBULATORE ELETTRICO | E
SLE | SALDATORE A ULTRASUONI PER OSTEOSINTESI | E
SLF | STIMOLATORE ACUSTICO FETALE | E
SLG | SISTEMI DI TELEMETRIA EMG | D
SLH | SOSPENSIONE CELLULARI, APPARECCHIO PER | E
SLI | SELEZIONATORE DI PROVETTE | E
SLN | SISTEMA AUTOMATICO PER IL TRASPORTO DEI CAMPIONI | OUT
SLO | SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLE FERITE | E
SLP | LAVAGGIO PAZIENTE, SISTEMI PER | E
SLR | SISTEMI DI TELEMETRIA EEG | D
SLU | SISTEMI COMPLETO PER TELEMETRIA MULTI-DISCIPLINARE | D
SLZ | SISTEMA D'ANALISI OCCLUSALE COMPUTERIZZATA | C
SMA | SPETTROMETRO DI MASSA | B
SMD | SPIROMETRO PER PICCO DI FLUSSO | D
SMG | SISTEMI STEREOTASSICO IN MAMMOGRAFIA ECT O RADIOGRAFOCA | OUT
SML | SCANNER PER BIOLOGIA MOLECOLARE | C
SMM | SFIGMOMANOMETRO | D
SMN | STIMOLATORE MAGNETICO | E
SMO | STATIVO PER MICROSCOPIO OPERATORIO | E
SMP | SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE | C
SMP01 | MONITORAGGIO INVASIVO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA | C
SMP02 | MONITORAGGIO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA | C
SMR | SISTEMI PER TRAZIONI | E
SMT | STAZIONE METEOROLOGICA | D
SMU | STIMOLATORE MUSCOLARE | E
SNA | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | B
SND | SISTEMA PER MICROENDOSCOPIA CONFOCALE | C
SNE | STIMOLATORE NEUROLOGICO | E
SNF | MODULI STEREOTASSICI PER MAMMOGRAFO | B
SNM | STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE | E
SNM01 | STIMOLATORE PER RINFORZO MUSCOLARE DEI MUSCOLI INNERVATI | E
SNM02 | STIMOLATORE PER IL TRATTAMENTO DELLA SCOLIOSI | E
SNN | ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | B
SNS | SINTETIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | OUT
SNT | SINOTTOFORO | E
SOE | STERILIZZAZIONE CHIMICA, APPARECCHIO PER | C
SOL | SISTEMI COMPLETO PER TELEMETRIA SPIROMETRICA | D
SOM | SUTURATRICE AUTOMATICA | E
SOR | SEGA PER ORTOPEDIA | C
SPA | STATIVO PENSILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | D
SPD | SISTEMI MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | C
SPF | SPARAFFINATURA, SISTEMA PER | E
SPI | SPINOSCOPIO | B
SPM | SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO | D
SPR | SENSITOMETRO PER PELLICOLE RADIOGRAFOCHE | E
SPS | SPREMISACCA | E
SRA | SCANNER A RADIOISOTOPI | B
SRD | SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE (CR) | A
SRD01 | SISTEMI CR ONE-INPUT | B
SRD02 | SISTEMI CR MULTI-INPUT | B
SRI | SPETTROFOTOMETRO A RAGGI INFRAROSSI | C
SRP | SEDIA ROTATORIA PENDOLARE | E
SRT | SIMULATORE PER RADIOTERAPIA | OUT
SSA | SPETTROFOTOMETRO A SCANSIONE AUTOMATICA | C
SSE | SPIROMETRO A SECCO | D
SSH | SALDATORE DI SACCHE | E
SSN | STRISCI DI SANGUE, APPARECCHIATURA PER | E
SSP | SPECT | OUT
STC | STEREOTASSI, SISTEMI PER | B
STE | SISTEMI TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | C
STM | SISTEMI TELEVISIVO PER MICROSCOPIO | D
STR | STRATIFICATORE PER LASTRE TLC | D
STT | STERNOTOMO | E
STU | STIMOLATORE UROLOGICO | E
STZUV | STERILIZZATRICE A PALLINE DI QUARZO | F
SVE | STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE | E
SVN | STIMOLATORE PER EIACULAZIONE | E
SVP | SVILUPPATRICE | B
SVP01 | SVILUPPATRICI TRADIZIONALI | B
SVP02 | SVILUPPATRICI DAY-LIGHT | B
SVV | SISTEMI TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO | E
SZC | SISTEMI MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA | C
TAA | TAVOLO PER ANGIOGRAFOA | B
TAB | TOPOGRAFO CEREBRALE ALL'INFRAROSSO | C
TAC | TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO | OUT
TAC01 | TOMOGRAFO ASSIALI COMPUTERIZZATO - INFERIORE O UGUALE A 2 STRATI | OUT
TAC02 | TOMOGRAFO ASSIALI COMPUTERIZZATO - SUPERIORE A 2 STRATO ED INFERIORE A 16 STRATI | OUT
TAC03 | TOMOGRAFO ASSIALI COMPUTERIZZATO - SUPERIORE O UGUALE A 16 STRATO ED INFERIORE A 64 STRATI | OUT
TAF | TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFOCA, UNITA' TRASMITTENTE PER | D
TAG | TELEMETRIA ESAMI ERGOSPIROMETRICI, TRASMITTENTE PER | D
TAO | TRACCIATORE AUTOMATICO DI CURVE | E
TAR | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | E
TAU | TERAPIA ONCOLOGICA A ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | D
TAV | TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | D
TAX | TOMOGRAFIA ELETTROLITICA EXTRACELLULARE APPARECCHIO PER | C
TAZ | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE | E
TBC | TESTER DI VITALITÀ BIOLOGICA | D
TBD | TAGLIO PER GEL BIDIMENSIONALI, SISTEMA DI | E
TCC | TOPOGRAFO CORNEALE COMPUTERIZZATO | C
TCF | TONOMETRO VASCOLARE PERIFERICO | D
TCG | TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA, SISTEMI COMPLETO PER | D
TCH | TITOLATORE CHIMICO | E
TCM | TEST PSICOMETRICI, SISTEMI PER | E
TCN | TRAPANO CORNEALE | B
TCO | TEST DI COOMBS, APPARECCHIATURA PER | E
TCP | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | E
TCV | TELEMETRIA EMG, UNITA` RICEVENTE PER | D
TCZ | TAC PER SIMULAZIONE PER RADIOTERAPIA | OUT
TDC | TRATTAMENTO DELLE FERITE, APPARECCHIO PER IL | E
TDE | TRAPANO DA DENTISTA | B
TDG | TRATTAMENTO ENDERMOLOGICO | E
TDH | TERMOTERAPIA PROSTATICA A MICROONDE, APPARECCHIO PER | C
TDL | TERAPIA DEL CHERATOCONO, APPARECCHIO PER | D
TEC | TERAPIA ELETTROCONVULSIVA (ECT), APPARECCHIO PER | D
TEG | TROMBOELASTOGRAFO | C
TEH | TERMOTERAPIA PROSTATICA A FLUIDO, APPARECCHIO PER | C
TEN | TELEMETRIA EEG, UNITA` RICEVENTE PER | D
TEO | TELERADIOGRAFIA ODONTOIATRICA, APPARECCHIO PER | B
TEP | TOMOGRAFO AD EMISSIONE DI POSITRONI | OUT
TER | TOMOTERAPIA, SISTEMI PER | OUT
TEU | TELEMETRIA SPIROMETRICA, UNITA` RICEVENTE PER | D
TGR | TERMOGRAFO | C
TIA | TELEMETRIA SPIROMETRICA, UNITA` TRASMITTENTE PER | D
TIL | TRANSILLUMINATORE | E
TLA | TESTA LETTO, APPARECCHIO | E
TLI | TONOMETRO PER LIQUIDI | E
TME | TERMOMETRO | E
TMS | TERMOSALDATRICE | E
TNE | TRAPANO PER NEUROCHIRURGIA | B
TOD | TERAPIA AD ONDE D'URTO, APPARECCHIO PER | C
TOF | TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA | B
TOG | TOMOGRAFO | B
TOM | TONOMETRO | D
TOP | TAVOLO OPERATOREO | D
TOR | TRAPANO ORTOPEDICO | C
TOS | TENDA PER OSSIGENO TERAPIA | E
TOT | TRAPANO OTOLOGICO | B
TPA | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | B
TPM | TUMESCENZA DEL PENE, MISURATORE DI | E
TPN | TRABECULOPLASTICA PNEUMATICA, APPARECCHIO PER | D
TPS | TAGLIATORE PER SCHERMATURE | E
TRG | TELERADIOGRAFO | B
TRI | TAVOLO RIBALTABILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | B
TRM | TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA | OUT
TRM01 | TOMOGRAFO SETTOREALI (PER ESAMI TOMOGRAFOCI DELLE ESTREMITA') | OUT
TRM02 | TOMOGRAFO A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A 0.5T | OUT
TRM03 | TOMOGRAFO A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO SUPERIORE A 0.5T | OUT
TRM04 | TOMOGRAFO A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO INFERIORE O UGUALE A 0.5T | OUT
TRM05 | TOMOGRAFO A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 0.5T E INFERIORE O UGUALE A 3.0T | OUT
TRM06 | TOMOGRAFO PER STUDI SPECIALI E RICERCA (INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 3T) | OUT
TSM | TELESPIROMETRO | E
TST | TORRINO STERILE | E
TSV | TRAPANO LASER PER OVOCITI | B
TTE | TAVOLO TELECOMANDATO | B
TTE01 | TAVOLI TELECOMANDATO CONVENZIONALI | B
TTE02 | TAVOLO TELECOMANDATO DIGITALI | OUT
TTE03 | TAVOLI TELECOMANDATO CON ARCO POLIFUNZIONALE CONVENZIONALE | B
TTE04 | TAVOLI TELECOMANDATO CON ARCO POLIFUNZIONALE DIGITALE | OUT
TTG | TAVOLO TOMOGRAFOCO | B
TTM | TELETERMOMETRO | E
TUM | TURBIDIMETRO | E
TVC | TELECAMERA | E
UAC | UNITA' DI CONTROLLO PER TELECAMERA STEREO | E
UAD | UNITA' RICEVENTE PER TELEMETRIA DI PARAMETRI VITALI | D
UAF | TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA, UNITA` RICEVENTE PER | D
UAG | UNITA' RICEVENTE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA | D
ULC | ULTRACENTRIFUGA | C
UMI | UMIDIFICATORE | E
UPG | UNITA' DI PRERISCALDAMENTO GAS | E
UPO | UNITA' PER LA PULIZIA DELLE LENTI | E
UPR | UNITA' DI PERFUSIONE REGIONALE | E
URD | URODINAMICA, SISTEMI PER | D
URF | UROFLUSSOMETRO | D
URS | URETERONEFROSCOPIO | A
UTC | TELEMETRIA ECG, UNITA` TRASMITTENTE PER | D
UTE | TELEMETRIA, UNITA` RICEVENTE PER | D
UTG | TELEMETRIA EEG, UNITA` TRASMITTENTE PER | D
UTM | TELEMETRIA EMG, UNITA` TRASMITTENTE PER | D
UTO | TELEMETRIA EOG, UNITA` TRASMITTENTE PER | D
UTS | UTEROSCOPIO | A
VAB | VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE D'EMERGENZA | D
VAC | VIDEODERMATOSCOPIO | A
VAD | VASCA DA PARTO | E
VAE | VIBRATORE VESTIBOLARE | E
VAF | VIDEO NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO | A
VAO | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | D
VAP | VAPORIZZATORE | E
VAR | VIDEOLAPAROSCOPIO | A
VAS | VAGINOSCOPIO | E
VAT | VIDEOMICROSCOPIO DIAGNOSTICO PER IL MICROCIRCOLO | C
VAZ | VISUALIZZAZIONE IMMAGINI PER SALA OPERATORIA, SISTEMA PER | D
VBM | MISURATORE SOGLIA PERCETTIVA DELLE VIBRAZIONI | E
VBR | VIDEOBRONCOSCOPIO | A
VCA | VIDEOCOLONSCOPIO PER MICROENDOSCOPIA CONFOCALE | A
VCC | VIDEOCISTOSCOPIO | A
VCE | VISCOSIMETRO | E
VCF | VIDEOCISTONEFROSCOPIO | A
VCG | VETTORCARDIOGRAFO | C
VCL | VIDEOCOLONSCOPIO | A
VCP | VIDEOOTOSCOPIO | A
VCR | VIDEOCISTOURETROSCOPIO | A
VCS | VIDEOCISTOCOLEDOCOSCOPIO | A
VCT | VACUUM TERAPIA, APPARECCHIO PER | E
VDA | VIDEOFARINGOSCOPIO | A
VDC | VIDEOENTEROSCOPIO | A
VDE | VIDEOCOLPOSCOPIA, SISTEMI PER | C
VDL | VIDEOCOLEDOCOSCOPIO | A
VDP | VIDEOPROCESSORE | C
VDR | VIDEOISTEROSCOPIO | A
VDU | VIDEODUODENOSCOPIO | A
VDX | VIDEORADIOGRAFOA DIGITALE INTRAORALE, SISTEMI PER | C
VEG | VIDEOESOFAGOGATRODUODENOSCOPIO | A
VER | VIDEOACQUISIZIONE PER RADIOGRAFIE, SISTEMI PER | E
VES | VELOCITA` DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPARECCHIO PER | D
VFA | VAPORIZZATORE PER MONITORAGGIO FIBRE D'AMIANTO | E
VFV | VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER | D
VGD | VIDEOGASTRODUODENOSCOPIO | A
VGF | VIDEOGASTROSCOPIO | A
VIL | VIDEOILEOSCOPIO | A
VIR | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | E
VLS | LAMPADA PER SCHIASCOPIA | E
VOV | VALUTAZIONE OCULO-VESTIBOLARE, SISTEMI PER | E
VPO | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | C
VPO01 | VENTILATORE POLMONARI AD ALTA FREQUENZA | C
VPO02 | VENTILATORE POLMONARI PER ADULTI | C
VPO03 | VENTILATORE POLMONARI NEONATALI/PEDIATRICI | C
VPS | VIDEOPROCTOSIGMOIDOSCOPIO | A
VRS | VIDEOLARINGOSCOPIO | A
VSI | VIDEOSIGMOIDOSCOPIO | A
VSS | VIDEOESOFAGOSCOPIO | A
VTC | VITRECTOMO | D
VVC | VISUALIZZATORE DELLA VOCE | E
WSD | WORKSTATION DIAGNOSTICHE PER IMMAGINI | OUT
ZEE | UNITA' ZEEMAN | E
zzzzz | ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA NEONATALE, APP. PER | D
zzzzz | ANALIZZATORE VAPORE ACQUEO | D
zzzzz | ASPIRATORE PER PURIFICAZIONE ARIA AMBIENTALE | E
zzzzz | BALISTOCARDIOGRAFO | D
zzzzz | BILANCIA PER SALME | E
zzzzz | CARRELLO MOVIMENTAZIONE SALME | E
zzzzz | CONGELATORE PER PLASMA | D
zzzzz | CONTROLLO INFUSIONE PER ANESTESIA ENDOVENOSA, SISTEMI DI | E
zzzzz | CRIOMETRO | E
zzzzz | DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTTIBILE | D
zzzzz | DISSEZIONE IN AUTOPSIA, APPARECCHIO PER | E
zzzzz | ELETTROCONDUTTRICI DEL CUORE MEDIANTE ELETTRODI | D
zzzzz | ELIMINATORE VENE, SISTEMI PER | D
zzzzz | ENDOSCOPIO PER INDAGINO AVANZATE | A
zzzzz | ENTEROSCOPIA A PALLONCINO, SISTEMI PER | D
zzzzz | ERITROCITOMETRO | E
zzzzz | FORNETTO PER MEZZI DI CONTRASTO | E
zzzzz | FOTOMETROA, APPARECCHIO PER | E
zzzzz | IDROCOLLATORE | E
zzzzz | INFUSORE A PRESSIONE | E
zzzzz | INSUFFLATORE OTOCOLARICO | D
zzzzz | IRRIGATORE PER ASPIRAZIONE OVOCITARIA | E
zzzzz | ISOLATORE PER FARMACI | E
zzzzz | ISTEROMETRO | D
zzzzz | LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI | E
zzzzz | LETTORE PRODOTTIFINALI AMPLIFICAZIONE | D
zzzzz | LETTORE/ DETETTORE A FLAT PANEL | OUT
zzzzz | LITOMETRO | E
zzzzz | LOMBOSCOPIO | D
zzzzz | MICROFILMATORE PER BIOIMMAGINI | E
zzzzz | MICROTOMO AD ULTRASUONI | C
zzzzz | MISURA DELLA PRESSIONE ESERCITATA DA UN BENDAGGIO, SISTEMI PER | E
zzzzz | MODULO ACQUISIZIONE ECG PER PERSONAL COMPUTER | E
zzzzz | MONITOR TRANSCUTANEO PCO2/SPO2 | C
zzzzz | OCULOPLETISMOGRAFO | D
zzzzz | OSSIMETRO TISSUTALE | E
zzzzz | PELVIMETRO | D
zzzzz | PETECCHIOMETRO | E
zzzzz | POLTRONA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | E
zzzzz | POMPA A VUOTO PER CEMENTO PROTESICO | E
zzzzz | POMPA IDROCEFALICA | D
zzzzz | PREPARAZIONE PROVETTE SANGUE, SISTEMI PER | E
zzzzz | RADIOTERAPIA STEREOTATTICA, SISTEMI INTEGRATO PER | OUT
zzzzz | REFRIGERAZIONE DEL CUOIO CAPELLUTO, APPARECCHIATURA PER | E
zzzzz | REOGRAFO DI IMPEDENZA POLMONARE | D
zzzzz | REOGRAFO DI IMPEDENZA VASCOLARE | D
zzzzz | RIFRATTOMETRO A RAGGI X | E
zzzzz | RILEVAMENTO STRAVASO, APPARECCHIATURA PER | E
zzzzz | RIPOSIZIONAMENTO DEL BERSAGLIO IN RADIOTERAPIA, SISTEMI PER | OUT
zzzzz | SCANNER IMPEDENZIOMETRICO ONCOLOGICO | D
zzzzz | SCONGELATORE PER PLASMA | D
zzzzz | SISTEMI COMPLETO PER TELEMETRIA PARAMETRI VITALI | D
zzzzz | SISTEMI D'ANALISI OCCLUSALE COMPUTERIZZATA | E
zzzzz | SISTEMI DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINO MOLECOLARI | D
zzzzz | SISTEMI DI ESPRESSIONE PROTEICA RAPIDA | D
zzzzz | SISTEMI DI NAVIGAZIONE ORTOPEDICA | B
zzzzz | SISTEMI DI NAVIGAZIONE OTORINOLARINGOIATRICA | B
zzzzz | SISTEMI DI NEURONAVIGAZIONE | OUT
zzzzz | SISTEMI DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE CON POMPA A VUOTO | E
zzzzz | SISTEMI DI POSIZIONAMENTO/IMMOBILIZZAZIONE A SCHIUMA | E
zzzzz | SISTEMI DIGITALE PER RADIOGRAFIE DEL TORACE | OUT
zzzzz | SISTEMI EMATOLOGICO | D
zzzzz | SISTEMI LASER PER CORREZIONE VISIVA, ABERROMETRO PER | B
zzzzz | SISTEMI MOTORIZZATO PER CHIRURGIA MULTIDISCIPLINARE | C
zzzzz | SISTEMI PER ENDOSCOPIA | B
zzzzz | SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLE DONAZIONI | D
zzzzz | SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELL'ESPRESSIONE GENICA | D
zzzzz | SISTEMI PER IL TRATTAMENTO IN RADIOFREQUENZA DEL CARDIAS | D
zzzzz | SISTEMI PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI SOTTO VUOTO | E
zzzzz | SISTEMI PER LA MISURAZIONE DELLE FERITE | E
zzzzz | SISTEMI PER LA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO | E
zzzzz | SISTEMI PER VIDEODERMATOSCOPIA IN EPILUMINESCENZA | C
zzzzz | SISTEMI RADIOGRAFICA POLIFUNZIONALE SU PELLICOLA | B
zzzzz | SOFTWARE MEDICALE NON RICONDUCIBILE ALLE CLASSI QUI RIPORTATE | B
zzzzz | SOGLIA PERCETTIVA, APPARECCHIATURA PER | D
zzzzz | STEREOTASSI E NEURORADIOCHIRURGIA, SISTEMI DI RIFERIMENTO PER | OUT
zzzzz | STEREOTASSI, WORKSTATION PER | B
zzzzz | STIMOLATORE RESPIRATORIO | E
zzzzz | TERMOTERAPIA PROSTATICA A ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | C
zzzzz | TEST FOTOTERAPICI, APPARECCHIO PER | E
zzzzz | TRAPANO UNGUEALE | B
zzzzz | UNITA' DI COMANDO PER SISTEMI DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA | OUT
zzzzz | VAGINOMETRO | E
zzzzz | VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIO | A
zzzzz | VISUALIZZAZIONE IMMAGINI PER SALA OPERATORIA, SISTEMI PER | D
zzzzz | XERORADIOGRAFOA, APPARECCHIO PER | B
zzzzz | ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA | OUT
zzzzz | ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER | OUT
zzzzz | APPARECCHIO PER RADIOTERAPIA | OUT
zzzzz | BRACHITERAPIA RADIANTE, SISTEMA PER | OUT
zzzzz | CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, SISTEMA PER | OUT
zzzzz | DOSIMETRIA PER ACCELERATORE LINEARE, SISTEMA PER GAMMA CAMERA | OUT
| MAMMOGRAFI DIGITALI | OUT
| PIANI DI RADIOTERAPIA, SISTEMA PER L'ELABORAZIONE | OUT
| RADIOTERAPIA INTRAVASCOLARE, SISTEMA PER | OUT
| RADIOTERAPIA STEREOTATTICA, SISTEMA INTEGRATO PER | OUT
| RIPOSIZIONAMENTO DEL BERSAGLIO IN RADIOTERAPIA, SISTEMA PER | OUT
| SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE | OUT
| SISTEMA DI RECORD VERIFY PER RADIOTERAPIA | OUT
| SISTEMA DIGITALE PER RADIOGRAFIE DEL TORACE | OUT
| SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE | OUT
| SISTEMA RM PET INTEGRATO | OUT
| SISTEMA ROBOTICO PER CHIRURGIA MININVASIVA | OUT
| SISTEMA STEREOTASSICO IN MAMMOGRAFIA ECT O RADIOGRAFICA | OUT
| SISTEMA TAC PET INTEGRATO | OUT
| STEREOTASSI E NEURORADIOCHIRURGIA SISTEMA DI | OUT
| TAVOLI TELECOMANDATI CON ARCO POLIFUNZIONALE DIGITALE | OUT
| TELECOBALTO TERAPIA | OUT
| TOMOTERAPIA, SISTEMA PER | OUT
| TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI SISTEMA PER | OUT
| UNITA' DI COMANDO PER SISTEMA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA | OUT
| WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (NEL CASO DI SISTEMI DIGITALI O APPARTENENTI AD APPARECCHI | OUT
| PORTATILE PER RADIOGRAFIA DIGITALE, APPARECCHIO | OUT
| PORTATILE PER RADIOSCOPIA DIGITALE, APPARECCHIO | OUT
| ACQUISIZIONE IN FLUOROSCOPIA DIGITALE, SISTEMI PER | OUT