## Foglio1
ALLEGATO 4) Riassunto caratteristiche tecniche da compilare da parte della ditta offerente per il monitor e il videobroncoscopio offerti
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE MONITOR
RAGIONE SOCIALE IMPRESA OFFERENTE
MODELLO APPARECCHIATURA PROPOSTA
CODICE ATTRIBUITO AL PRODOTTO DAL FORNITORE
PRODUTTORE | Ragione Sociale:
Indirizzo:
CODICE ATTRIBUITO AL PRODOTTO DAL PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
CLASSE DI APPARTENENZA DEL DISPOSITIVO | I □ II A□ II B□ III □
CIVAB (Banca dati delle Tecnologie Biomediche – OPT)
SE CLASSIFICATO DISPOSITIVO MEDICO | Numero di iscrizione al “Repertorio”del Ministero della Salute (RDM) è: _____________
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) in cm | Indicare:
Peso in Kg | Indicare:
Monitor portatile | SI ______ NO __________
Dispositivi di fissaggio sia a stativo/piantana sia a barra normalizzata; | Descrivere:
Alimentazione a pile/batterie | Tipo e numero di batterie:
Autonomia massima espressa in ore:
Tempo di carica al 100%:
Display / Risoluzione immagine | LCD □ TFT □ HD □
A colori SI □ NO □
Numero di pollici
Numero di pixel per pollice
Connessioni | USB SI □ NO □
Tipo di uscita video
Collegamento uscita video
Standard segnale video
Memoria | Capacità di memorizzazione in GB SI □ NO □ GB ___________
Il sistema è predisposto a interfacciarsi con la cartella clinica del paziente? | Si ______ NO __________ Se si: - con quale sistema - tramite quale standard - mediante quale connessione
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE VIDEOBRONCOSCOPIO MONOUSO FLESSIBILE
Da compilare per ogni misura/tipologia di Videobroncoscopio flessibile monouso
RAGIONE SOCIALE IMPRESA OFFERENTE
MODELLO VIDEOBRONCOSCOPIO MONOUSO FLESSIBILE
CODICE ATTRIBUITO AL PRODOTTO DAL FORNITORE
PRODUTTORE | Ragione Sociale:
Indirizzo:
CODICE ATTRIBUITO AL PRODOTTO DAL PRODUTTORE
ANNO DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
CLASSE DI APPARTENENZA DEL DISPOSITIVO | I □ II A□ II B□ III □
Numero di iscrizione al “Repertorio”del Ministero della Salute (RDM) è: _____________
Angolo di curvatura (verso alto e basso) in gradi | UP Down
Angolo di curvatura (verso sx e dx) in gradi | Sx Dx
Qualità della fonte luminosa all’estremità distale (punta).
Se la fonte luminosa, all’estremità distale (punta), è a Led indicare il numero di led presenti | numero di led
Dimensione minima del tubo endotracheale (diametro interno) in mm
Diametro minimo del tubo a doppio lumen (diametro interno) in mm
Diametro interno canale operativo in mm
Larghezza minima del canale per lo strumento in mm
Angolo di visione in gradi
Profondità di campo minima in mm
Profondità di campo massima in mm
Connettore di aspirazione in mm
ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE PER L’USO DEL MONITOR E DEL VIDEOBRONCOSCOPIO MONOUSO FLESSIBILE (Ad es. cavi di collegamento, connettori…)
Data | TIMBRO E SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA